## 採点項目１
令和７年度 第25回高校生ものづくりコンテスト 近畿大会 電気工事部門 審査項目１
| 全員 入賞対象外 | １ | 未完成 全体のバランス 清掃 | 未完成
|  | ２－１ |  | 全体の体裁
| 終了時 担当者 | ２－２ |  | 清掃状況
| 全員 | ２－４ | 汚れ 傷 ずれ | 作業板の汚れ
|  | ２－５ |  | 作業パネルへの傷
|  | ２－５ |  | レセプタクルカバーのずれ
|  | ３－１ | ブレーカー遮断 PL点灯状態 極性間違い | 誤接続試験時のブレーカー遮断
|  | ３－２ |  | ランプの状態
|  | ３－３ |  | 極性の誤り
|  | ３－４ |  | 課題通りの点滅区分
|  | ４－１ | 傾き | ブレーカー、露出器具、分電盤、金属管の傾き
|  | ４－２ | 器具の破損 取付け状況 | 器具の破損（使用可能）
|  | ４－３ |  | 器具の破損（使用不可）
|  | ４－４ |  | 器具の取付け状況
|  | ４－５ |  | 器具の取付け位置（埋込等）
配線（VVF） |  | ４－６ |  | 分電盤用木板の取付け状況
|  | ５－１ | アウトレットボックス スイッチボックス | 水平・垂直に取付けてあるか（ＢＯＸ、塗代、枠）
| BOX | ５－２ |  | 固定ネジの不足
|  | ５－３ |  | 取付けがしっかりしているか
|  | ５－４ |  | ゴムブッシング取付
|  | ５－５ |  | ノックアウトの不要な打ち抜き
| ＰＦ | ６－１ | PF管 | 管の差込不足
|  | ６－２ |  | 管の蛇行・浮き・S立ち上げ
|  | ６－３ |  | 曲げ状態
|  | ６－５ |  | コネクタの取付け不良
|  | ６－６ |  | ボックスへの取付け位置
器具結線 |  | ６－７ |  | サドルの使用状況
露出器具 |  | ６－８ |  | サドルの取付け不良
|  | ６－９ |  | ロックナット
|  | ６－10 |  | ブッシングの付け忘れ
|  | ６－11 |  | PF管とケーブルの接触
|  |  | 金属管 | 管の差込不足
管の蛇行・浮き・S立ち上げ
曲げ状態
管のつぶれ・傷
コネクタの取付け忘れ
コネクタの取付け不良
ロックナットの状態
ブッシングの付け忘れ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 金属 | ７－１ |  | ボックスへの取付け位置
|  | ７－２ |  | サドルの使用状況
|  | ７－３ |  | サドルの取付け不良
電線 |  | ７－４ |  | ビス止め状況
|  | ７－５ |  | ロックナット
７－６
７－７
墨出 |  | ７－８
全員 |  | ７－９
７－１０
７－１１
追加支給 |  | ７－１２
作業時間 |  | ７－１３
| 配線（VVF） | ８－１
８－２
８－３
８－４
８－５
８－６
８－７
の集計、記載 | 器具結線 | ９－１
全員 | 露出器具 | ９－２
９－３
９－４
９－５
９－６
９－７
９－８
９－９
９－１０
| 器具結線 | ９－１１
９－１２
９－１３
９－１４
９－１５
| （埋込器具） | ９－１６
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | ９－１７
９－１８
９－１９
９－２０
９－２１
９－２２
９－２３
９－２４
１０－１
| 電線 | １０－２
| 相互 | １０－３
| 接続 | １０－４
１０－５
１０－６
１０－７
１０－８
１０－９
１０－１０
| 墨出 | １２－１
| 全員 | １２－２
１２－３
１２－４
| 競技姿勢 最大五点 | １３－１
| 追加支給 | １３－２
| 作業時間 | １３－３
| の集計、記載 | １３－４
| 全員 | １３－５
１３－９
１４－１
１５

## 採点項目２
令和７年度 第25回高校生ものづくりコンテスト 近畿大会 電気工事部門 審査項目２
管内の接続状況 | 引込み方法の状況電線
配線（VVF） | ＶＶＦのねじれ、蛇行、浮き、たるみ、S立上
ＶＶＦ外装被覆のキズ
ステップルの使用状態
ステップルの状態
ステップルの打込過不足
ステップルの位置、バランス
ケーブルの９０度曲げ状況
器具結線 露出器具 | ＶＶＦの取入れ状況
連用器具取付け枠の取付け状況
ＶＶＦの外装被覆のキズ
ＩＶ、ＶＶＦ心線被覆のキズ（露出器具）
ＩＶ、ＶＶＦ心線のキズ
器具端子への電線の色違い
露出器具内の電線長さ
露出器具への結線
露出器具の電線処理
露出器具のカバー忘れ
器具結線 埋込器具 | 埋込み器具への結線
配線用遮断器への結線
露出器具・接地（端子台）への接続
分電盤のIV、ＶＶＦ処理
ＶＶＦの外装被覆のキズ
ＩＶ、ＶＶＦ心線被覆のキズ（埋込器具）
ＩＶ、ＶＶＦ心線のキズ
ＶＶＦ心線被覆の長さ
ＶＶＦ外装の引き込み長さ
電線処理
平行配線
電線相互接続 | スリーブの圧着ダイス不適合
スリーブが上下逆
スリーブの上下の心線
スリーブのキズ
スリーブ接続の心線の端末処理
スリーブ用絶縁キャップの忘れ、器具接触
スリーブ用絶縁キャップの状況
差込コネクタの差込不足
差込コネクタの心線の露出
差込コネクタの差込本数と電線数の相違

## 採点項目３
令和７年度 第25回高校生ものづくりコンテスト 近畿大会 電気工事部門 審査項目３
墨出 | 基準墨の水平・垂直（３mm以上のずれ）
寸法相違（３mm以上５mm以内）
寸法相違（５mmを超えるもの）
不必要な墨付け(チョークライン)
競技姿勢 追加支給 作業時間 | 災害
不安全行為
材料・工具の踏みつけ
材料・工具の置き場所 工具・道具の落下
材料・工具の整理・整頓
作業妨害
器具の補給材料の補給
作業時間120分、清掃、整頓を含む